ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTEJ NADZOREM INWESTORSKIM
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec", o wartości: 12 036 000,00 zł netto (słownie: dwanaście milionów trzydzieści sześć tysięcy 00/100 złotych).
Inspektor nadzoru będzie świadczył usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
W przypadku gdy Inspektor nadzoru nie posiada wszystkich wymaganych przedmiotem zamówienia uprawnień, na własny koszt zapewni personel pomocniczy dysponujący takowymi uprawnieniami.
Zamawiający nie wymaga, by każda z osób wchodząca w skład w/w personelu posiadała jednocześnie wszystkie wymagane uprawnienia, co nie zwalnia Wykonawcy z posiadania zespołu osobowego zapewniającego należytą realizację przedmiotu zamówienia.
Nadzór inwestorski będzie świadczony przez cały okres prowadzonych robót budowlanych tj. przez 32 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą ww. inwestycji, a także – jeśli zajdzie konieczność –
w okresie gwarancji i rękojmi (72 miesiące od odbioru końcowego).

Zakres nadzorowanej inwestycji:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”, realizowanego w II etapach:

Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec wraz z „łącznikiem”.
Uproszczony zakres prac do wykonania dla omawianego etapu:

Nozdrzec:
Sieć kanalizacyjna:
1. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160x4,7 mm kl. SN8;
2. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200x5,9 mm kl SN8;
3. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 315x9,2 mm kl SN8;
4. trzy przekroczenia drogi wojewódzkiej - rura ochronna śr. 400×36,4mm PE RC;
5. budowa studzienek kanalizacyjnych systemowych PVC śr. 400 mm z włazem A 15;
6. budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych o śr. 1000mm – właz żeliwny;
7. zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi rurą ochronną dwudzielną PVC o dł 2,2m, o śr. 110;
8. zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z istniejącymi gazociągami rurą ochronną śr. 315×9,2mm PVC o długości 5,6m;
9. zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z istniejącymi gazociągami rurą ochronną śr. 250×7,3mm PVC o długości 5,6m;
10. włączenie instalacji do sieci za pomocą uszczelki ‘in sit” d= 160 mm;
11. włączenie instalacji do sieci w studzienkach;
12. rozebranie i odbudowa dróg i wjazdów – nawierzchnia żwirowa gr. 0,3m;
13. rozebranie i odbudowa dróg i wjazdów – nawierzchnia asfaltowa;
14. rozebranie i odbudowa dróg i wjazdów – nawierzchnia z kostki betonowej;
15. rozebranie i odbudowa chodników i wjazdów – materiał z rozbiórki;
16. monitoring kamerą TV;
17. umocnienie skarp i dna rowów płytami Jomb;

Nozdrzec – „łącznik”:
Sieć kanalizacyjna:
1. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160x4,7 mm kl. SN8;
2. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200x5,9 mm kl SN8;
3. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 250x7,3 mm kl SN8;
4. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 315x9,2mm kl SN8;
5. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE100RC SDR17) śr. 160x9,5 mm – przewiert;
6. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE100RC SDR17 śr. 110x6,6 mm;
7. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE100RC SDR17) śr. 160x9,5 mm;
8. podwiert horyzontalny pod p. Baryczka -rura ochronna śr. 315x18,7 mm PE RC SDR17;
9. przekroczenie drogi lokalnej – rura ochronna śr. 450×26,7mm PE RC SDR17;
10. budowa studzienek kanalizacyjnych system. PVC śr. 400 mm z włazem A 15 l do 2m;
11. budowa studzienek kanal. system. PVC śr. 400 mm z włazem A 15 l ponad 2m;
12. budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych o śr. 1000mm do3m – właz żeliwny;
13. budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych o śr. 1000mm ponad 3m – właz żeliwny;
14. budowa studzienek kanalizacyjnych rozprężnych betonowych śr. 1000mmz biofiltrem podwłazowym;
15. budowa podziemnego zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego do ścieków DN80
    w obudowie betonowej o śr 800 mm – właz żeliwny;
16. zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi rurą ochronną dwudzielną PVC o dł 2,0m, o śr. 110;
17. włączenie instalacji do sieci za pomocą uszczelki ‘in situ” d= 160 mm;
18. włączenie instalacji do sieci za pomocą uszczelki ‘in situ” d= 200 mm;
19. rozebranie i odbudowa dróg i wjazdów – nawierzchnia żwirowa gr. 0,3m;
20. rozebranie i odbudowa dróg i wjazdów – nawierzchnia asfaltowa;
21. rozebranie i odbudowa dróg i wjazdów – nawierzchnia z kostki betonowej;
22. monitoring kamerą TV;

Budowa sieciowej przepompowni ścieków Pn2:
1. zbiornik polimerobetonowy/beton śr. 2000 mm, H = 6000mm;
2. ogrodzenie wysokości 1,5m, długości ok. 25mb, brama wjazdowa szerokości 3,0m;
3. utwardzenie terenu wewnątrz ogrodzenia przepompowni ścieków-kostka betonowa;
4. obrzeża drogowe;
5. instalacja elektryczna, oświetleniowa i sterownicza;
6. droga dojazdowa szerokości ok 3,0m, utwardzenie żwirowe gr 0,3m na długości 38,0m;
7. obrzeża drogowe;
8. montaż pomp i wyposażenia;
9. budowa kanalizacji deszczowej z rur ø 600 mm PEHD;
10. budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych o śr. 1000mm do 3m – właz żeliwny;
Odbudowa sieciowej przepompowni ścieków Pn3:
demontaż pomp i uzbrojenia pompowni oraz montaż pomp i wyposażenia;

Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wara.
Uproszczony zakres prac do wykonania dla omawianego etapu:

Sieć kanalizacyjna:
1. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160 mm 160x4,7 mm SN8;
2. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE 100rc śr. 160x9,5 mm SDR17;
3. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200x5,7 mm SN8;
4. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 250 mm SN8;
5. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE (rurociąg tłoczny), śr. 50×3,0mm SDR17;
6. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE (rurociąg tłoczny),śr. 125×7,4mm SDR17;
7. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE (rurociąg tłoczny),śr. 140×8,3mm SDR17;
8. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE śr. 160×9,5mm (metodą podwiertu);
9. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE śr. 250×14,8mm (metodą podwiertu) SDR17;

Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącymi gazociągami na budowanej kanalizacji:
1. rurą ochronną śr. 315×9,2mm PVC;
2. rurą ochronną śr. 250×7,3mm PVC;
3. rurą ochronną śr. 200×5,9mm PVC;
4. rurą ochronną śr. 225×8,6mm PE;
5. zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi rurą ochronną dwudzielną PVC śr. 110

Zabezpieczenie skrzyżowań z drogami i ciekami wodnymi metodą podwiertu:
1. dwa przekroczenia dróg wojewódzkich - rura ochronna śr. 400×36,4mm PERC SDR11;
2. dwa przekroczenia dróg wojewódzkich - rura ochronna śr. 315×28,6mm PERC SDR11;
3. jedno przekroczenie drogi powiatowej - rura ochronna śr. 450×41mm PERC SDR11;
4. dwa przekroczenia dróg powiatowych - rura ochronna śr. 400×36,4mm PERC SDR11;
5. dziesięć przekroczeń dróg powiatowych - rura ochronna śr. 315×28,6mm PERC SDR11;
6. jedno przekroczenie dróg powiatowych - rura ochronna śr. 110×10mm PERC SDR11;
7. jedno przekroczenie dróg lokalnych - rura ochronna śr. 400×23,7mm PERC SDR11;
8. dwanaście przekroczeń potoku Magierka - rura ochronna śr. 400×36,4mm PERC;
9. trzy przekroczenia potoku Magierka - rura ochronna śr. 315×28,6mm PERC SDR11;

Zabezpieczenie skrzyżowań z drogami i ciekami wodnymi metodą przekopu:
  1. rura osłonowa śr. 250×14,8mm PE100RC SDR17 montowana na rurociągu tłocznym ø140PE w pasie drogi wojewódzkiej;
  2. przekroczenie potoku „bez nazwy” - rura ochronna śr. 400×23,4mm PE SDR17;
  3. przekroczenie rowu - rura ochronna śr. 400×15,3mm PE SDR26;
  4. przekroczenie potoku „bez nazwy” - rura ochronna śr. 315×18,7mm PE;
  5. przekroczenie potoku „bez nazwy” - rura ochronna śr. 250×14,8mm PE;
  6. przekroczenie dróg lokalnych - rura ochronna śr. 315×18,7mm PE SDR17;
  7. przekroczenie dróg lokalnych - rura ochronna śr. 250×14,8mm PE SDR17;

Zabezpieczenie przy zbliżeniach do istniejących ujęć wody metodą przekopu:
1. rura osłonowa śr. 400×23,7mm PE SDR17;
2. rura osłonowa śr. 315×18,7mm PE SDR17;
3. rura osłonowa śr. 250×14,8mm PE SDR17;
4. budowa studzienek kanalizacyjnych system. PVC śr. 400 mm z włazem A 15 l do 2m;
5. budowa studzienek kanal. system. PVC śr. 400 mm z włazem A 15 l ponad 2m;
6. budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych o śr. 1000mm do3m – właz żeliwny;
7. budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych o śr. 1000mm ponad 3m – właz żeliwny;
8. budowa studzienek kanalizacyjnych rozprężnych betonowych śr. 1000mmz biofiltrem podwłazowym;
9. budowa podziemnego zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego do ścieków DN80 w obudowie betonowej o śr 800 mm – właz żeliwny;
10. zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznym i rurą ochronną dwudzielną PVC o dł 2,0m, o śr. 110;
11. włączenie instalacji do sieci za pomocą uszczelki ‘in situ” d= 50;
12. włączenie instalacji do sieci za pomocą uszczelki ‘in situ” d= 110 mm;
13. włączenie instalacji do sieci za pomocą uszczelki ‘in situ” d= 160 mm;
14. włączenie instalacji do sieci za pomocą uszczelki ‘in situ” d= 200 mm;
15. włączenie instalacji do sieci za pomocą uszczelki ‘in situ” d= 250 mm;
16. włączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej w studzienkach;
17. budowa kabla energetycznego zasilającego przepompownie ścieków YAKY 4×35mm³
    w rurze osłonowej karbonowej dwuściennej RKDW śr. 63mm;
18. wykonanie umocnień potoku Magierka w miejscach przekroczeń i zbliżeń kanalizacją do koryta cieku - narzut kamienny dśr 30cm;
19. wykonanie umocnień potoków „bez nazwy” w miejscach przekroczeń koryta cieku - narzut kamienny dśr 30cm;
20. wykonanie umocnień potoków „bez nazwy” w miejscach przekroczeń koryta cieku płytami Jomb;
21. wykonanie umocnień skarpy drogi powiatowej płytami Jomb;
22. rozebranie i odbudowa dróg i wjazdów – nawierzchnia żwirowa gr. 0,3m;
23. rozebranie i odbudowa dróg i wjazdów – nawierzchnia asfaltowa;
24. rozebranie i odbudowa dróg i wjazdów – nawierzchnia z kostki betonowej;
25. rozebranie i odbudowa dróg i wjazdów – płyty betonowe;
26. demontaż i montaż przęseł ogrodzeniowych kolidujących z robotami budowlanymi;

Budowa sieciowej przepompowni ścieków P3:
1. zbiornik polimerobeton / beton śr. 2500 mm, H = 6000mm;
2. ogrodzenie wysokości 1,5m, brama wjazdowa szerokości 3,0m;
3. utwardzenie terenu wewnątrz ogrodzenia przepompowni ścieków z kostki betonowej;
4. obrzeża drogowe;
5. montaż pomp i wyposażenia;
6. instalacja elektryczna, oświetleniowa i sterownicza;
7. droga dojazdowa szerokości ok 4,5m, utwardzenie żwirowe gr 0,3m na długości 110,0m;
8. obrzeża drogowe;

Budowa sieciowej przepompowni ścieków P1:
1. zbiornik polimerobeton / beton śr. 2500 mm, H=4000mm;
2. ogrodzenie wysokości 1,5m, długości ok. 17mb, brama wjazdowa szerokości 3,0m;
3. utwardzenie terenu wewnątrz ogrodzenia przepompowni ścieków z kostki betonowej;
4. obrzeża drogowe;
5. montaż pomp i wyposażenia;
6. instalacja elektryczna, oświetleniowa i sterownicza;
7. utwardzenie dojazdu, utwardzenie żwirowe gr 0,3m;
8. obrzeża drogowe;

Budowa przydomowej przepompowni ścieków P2:
1. zbiornik PEHD śr. 1000 mm, H=2500mm;
2. instalacja elektryczna i sterownicza;
3. montaż pomp i wyposażenia;